## Folha1
	User story			Critérios de Aceitação					Critérios de Aceitação
Nº da premissa	Enquanto	Quero	Pra que	Dado	Quando	Então				Critérios
1	Utilizador	usar uma bengala que detete obstáculos e me avise com sons e vibração.	Eu possa me locomover com mais segurança, autonomia e confiança em diferentes ambientes.	que estou caminhando com a bengala ligada.	um obstáculo for detetado a até 1,5 metros.	A bengala deve emitir um alerta vibratório e/ou sonoro proporcional à distância.				Deteção de obstáculos
2	Utilizador	Ter facilidade em configurar o alerta sonoro.	Pra que pessoas com menos instruções tecnológicas tenham mais autonomia.	que a bengala deteta obstáculos em diferentes posições	O obstáculo estiver próximo ao chão ou na altura do peito.	O alerta sonoro deve ter um tempo de reposta rápido (ex: 5s).				Diferenciação de alerta
3	Utilizador	Uma resposta rápida.	Eu possa me reposicionar.	que a carga da bateria estiver abaixo de 20%	eu ligar a bengala	ela deve emitir um aviso sonoro específico de bateria fraca.				Notificação de bateria baixa
4	Utilizador	Uma resposta rápida.	Ela possa startar (30s) seu sistema rapidamente.	que estou segurando a bengala	pressiono o botão de ativação	ela deve emitir um som curto indicando que está ligada ou desligada.				Ligação e desligamento intuitivos
5	Utilizador	Ter facilidade em configurar o idoma do produto.	Pra que pessoas com menos instruções tecnológicas tenham mais autonomia.	que o utilizador não fale Português	ativo o modo de reconhecimento de voz.	A bengala reconhece o idioma de seu utilizador.				Selecionar idiomas para avisos sonoros
6	Utilizador

## Folha2
Requisitos Bengala inteligente para PCD					Limitações da Bengala Inteligente para PCD
Nº da premissa	Requisitos Funcionais	Descrições		Requisitos Estruturais	Descrições				Limitações	Descrição
1	Deteção de obstáculos	Deve detetar obstáculos até 1,5 metros à frente do utilizador e em diferentes alturas (nível do chão e peito).		Leveza e ergonomia	Deve ser leve (máx. 400g), com cabo antiderrapante e empunha-dura anatómica				Dependência de bateria	A bengala precisa ser recarregada com frequência. Se a bateria acabar durante o uso, perde-se o suporte dos sensores e dos alertas.
2	Alerta por vibração	Deve emitir vibração em intensidades diferentes conforme a distância do obstáculo.		Material resistente	Corpo feito de alumínio ou fibra de carbono para resistência e leveza.				Sensibilidade a ambientes externos	Chuvas fortes, lama ou muita poeira podem comprometer os sensores. Mesmo com proteção IP, sensores ultrassónicos ou infravermelhos têm precisão reduzida em certas condições climáticas.
3	Alerta sonoro	Deve emitir sons distintos conforme a proximidade do obstáculo ou mudança de direção.		Dobrável ou retrátil	Deve ser dobrável ou telescópica para facilitar transporte e armazenamento.				Limitações de detecção	Pode não detetar obstáculos muito finos (como cabos ou fios de bicicleta). Dificuldade para reconhecer superfícies transparentes (como portas de vidro). Ângulo de deteção limitado, dependendo do posicionamento do sensor.
4	Autonomia de bateria	Deve funcionar por pelo menos 8 horas com uma única carga.		Ponta sensível e durável	A base deve ter uma ponta de borracha de alta resistência para uso contínuo no solo.				Custo elevado	O preço pode ser uma barreira para usuários de baixa renda. A manutenção (reparo de eletrónicos ou substituição de sensores) pode não ser acessível.
6	Modo noturno	Deve ativar uma pequena luz LED para ser visto a 30m de distancia e aviso sonoro mais intenso em ambientes escuros para o utilizador.		Porta de carregamento acessível	A entrada USB (ou magnética) deve estar em local de fácil acesso.				Complexidade de uso para idosos	Pessoas com deficiência visual que também são idosas podem ter dificuldade em operar a tecnologia, recarregar ou parear com apps.
7	Ligação/desligamento intuitivo	Deve ter um botão simples, com som de confirmação, para ligar/desligar o sistema.		Indicador tátil de ativação	Deve ter uma textura ou relevo que indique se o sistema está ligado.				Manutenção física/eletrônica	Mão de obra especializada para manutenção dos sistemas automatizados e dos componentes eletronicos envolvidos, podendo aumentar o custo do produto
8	Resistência à chuva e poeira	Deve ter proteção IPX4 ou superior para resistir a uso externo.		Legibilidade em Braille	Deve possuir legibilidade tátil nos botões funcionais(Bluetooth, On e Off).				Programação	Necessidade de especialização em programação para a confecção do produto em termos técnicos (ñ possuo conhecimentos suficientes no momento para a produção do mesmo).
9	Conectividade opcional (Bluetooth)	Deve possuir conectividade para fones de ouvido (idealmente -		Tamanho	Altura da bengala feita sob medida.				Possíveis sobrecargas sensoriais	Muitos alertas simultâneos (som + vibração) podem confundir o usuário em ambientes ruidosos ou movimentados. Requer um período de adaptação para que a pessoa interprete corretamente os sinais.
10	Conectividade opcional (App)	Deve se conectar a um Smartphone para configurações avançadas (modo silencioso, calibração, etc).		Compartimento protegido para sensores	Os sensores devem estar embutidos e protegidos contra impacto e água.				Equipamentos eletrônicos específicos	Encarecimento da bengala por necessidade de componentes eletronicos e controladores para os processos citados( ex. fontes de alimentação, módulos de conversão A/D, sensores, microcontroladores - Esp32)
11	Modo de seleção de Idioma	Deve ter uma funcionalidade para seleção de idiomas para melhor entendimento dos avisos sonoros. (idiomas "padrão" - Inglês, Português e espanhol)		Botões de pressão	Botões para cada funcionalidade aplicada à bengala (On/Off; Sleepy; Bluetooth)				Tempo de produção	Dificuldade em gestão e execução dos requisitos impostos no produto para o tempo de entrega previsto.
12	Modo de seleção de volume (Manual)	Deve possuir um modo manual para seleção de volume. (aviso - sonoro)		Modo de seleção de volume (Manual)	Botões para aumentar ou diminuir a reprodução sonora dos avisos de proximidade
13	Modo de seleção de volume (Bluetooth)	Deve possuir um modo Bluetooth para seleção de volume. (Conexão com plataforma desenvolvida)		Aviso luminoso	LED / Flash luminoso na "cabeça" da bengala para reconhecimento do utilizador a longas distâncias.
14	Reconhecimento de voz	Deve possuir a funcionalidade de reconhecimento de voz do usuário para acessar suas configurações (Som; Vibração; Idioma)		Modo de conexão bluetooth (Manual)	Botão para ativação do pareamento bluetooth entre a bengala e o aparelho sonoro do utilizador da mesma.
15	Modo "Sleepy"	Deve possuir um modo de alteração sonoro em que o mesmo possa anular o som e deixar apenas o modo vibratorio.		Modo "Sleepy"	Botão para cancelamento de aviso sonoro (ex. botão de toque silencioso - iphone)
16	Deteçao de humidade	Deve possuir um módulo de detecção de humidade (Aviso de chuva) para proteção do equipamento e do utilizador.		Modo de reconhecimento sonoro	Módulo de reconhecimento de voz para execução dos requisitos citados com o moesmo. (ex. )

## Folha3
Projeção					Sprint
Nº do requisito	Módulos	Tarefas	Interação (dos módulos)				Tasks	On going	Done
1	M1 - // M2 -
2	M1 - // M2 -
3	M1 - // M2 -
4	M1 - // M2 -
5	M1 - // M2 -
6	M1 - // M2 -
7	M1 - // M2 -
8	M1 - // M2 -
9	M1 - // M2 -
10	M1 - // M2 -
11	M1 - // M2 -
12	M1 - // M2 -
13	M1 - // M2 -
14	M1 - // M2 -
15	M1 - // M2 -
16	M1 - // M2 -
17	M1 - // M2 -
18	M1 - // M2 -